## 1-3
Карточка товара ИФГ 20.1М-1
Наименование | Измеритель фликера, колебаний напряжения и гармонических составляющих тока ИФГ 20.1М-1 (выход 1 фаза до 20А)
Описание | Измеритель фликера, колебаний напряжения и гармонических составляющих тока ИФГ 20.1М-1 (в дальнейшем - прибор) изготовлен в соответствии с ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ Р 51317.4.15-2012 и предназначен для: - измерения кратковременной дозы фликера, Pst; - измерения длительной дозы фликера, Plt; - измерения характеристики относительного изменения напряжения, d(t); - измерения максимального относительного изменения напряжения, dmax; - измерения гармонических составляющих тока, потребляемого ТС от сети электропитания; - измерения тока, потребляемого испытуемым ТС, I(t); - измерения напряжения на входе испытуемого ТС, U(t); - измерения мощности, потребляемой испытуемым ТС, P(t); - генерации стабильного переменного напряжения 220/230 В; 50 Гц для питания испытуемого ТС.
Нормативы | ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ Р 51317.4.15-2012
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Номинальное испытательное напряжение источника питания, В | 220
Отклонение испытательного напряжения от номинального значения, % | ± 2
Номинальная частота, Гц | 50
Отклонение частоты от номинального значения, % | ± 0,2
Максимальное значение силы переменного тока, не более, А | 20
Состав гармонических составляющих выходного напряжения источника питания в режиме «Гармоники тока» - коэффициент гармонической составляющей выходного напряжения 3 порядка, %, не более - коэффициент гармонической составляющей выходного напряжения 5 порядка , %, не более - коэффициент гармонической составляющей выходного напряжения 7 порядка, %, не более - коэффициент гармонической составляющей выходного напряжения 9 порядка, %, не более - коэффициент четных гармонических составляющих выходного напряжения порядка от 2 до 10, %, не более - коэффициент гармонических составляющих выходного напряжения порядка от 11 до 40, %, не более | 0,9 0.4 0,3 0,2 0,2 0,1
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в режиме «Фликерметр», не более, % | 3
Полное выходное сопротивление источника питания в режиме «Фликерметр», Ом | 0,47 ± 10 %
Диапазон измерения силы переменного тока, А | 0,05-25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения среднеквадратического значения (СКЗ) силы переменного тока, А | ± (0,003 × Iизм+ 10 мА), где Iизм – показания измерителя
Диапазон измерения среднеквадратических значений (СКЗ) напряжения переменного тока, В | 3-260
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения СКЗ напряжения переменного тока, В | ± (0,003×Uизм + 10 мВ), где Uизм - показания измерителя
Диапазон измеряемых n -гармонических составляющих тока | 1……….40
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента n-й (n- от 2 до 40) гармонической составляющей тока KI(n), % | ± (0,003×KIn + 0,01), где KIn – измеренный коэффициент n-ой гармонической составляющей выходного тока
Интервал наблюдения в режиме «Фликерметр» - кратковременный, мин - длительный, ч | 10
2
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения длительностей кратковременного и длительного интервала наблюдения, % | ± 5
Диапазон измерения относительного изменения напряжения d (DU/U) , % | 0¸20
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения относительного изменения напряжения d, % | ± 8
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения кратковременной Pst и длительной дозы фликера Plt , % | ± 5
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения мгновенного Pinst значения фликера , % | ±8
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения мгновенного Pinst значения фликера на входе «Вход АЦП» измерителя, % | ±8
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента n-ой (n – от 2 до 40) гармонической составляющей напряжения KU(n) на входе «Вход АЦП», % | ±0,04
Цифровой генератор тестовых сигналов
Параметры немодулированного сигнала синусоидальной формы, воспроизводимого генератором тестовых сигналов: - номинальное испытательное напряжение, В - отклонение испытательного напряжения от номинального значения, %; - номинальная частота, Гц; - отклонение частоты от номинального значения, Гц - значение коэффициента гармоник, не более, % | 3,0 ± 5 50 ±0,025 0,1
Примечание: пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении характеристики составляют 1/2 основной погрешности на каждые 10 °С изменения температуры окружающей среды.
Дополнительное номинальное испытательное напряжение источника питания измерителя 230 В.