## 1-3
Карточка товара ИФГ 20.1М-3
Наименова ние | Измеритель фликера, колебаний напряжения и гармонических составляющих тока ИФГ 20.1М-3 (выход 1 фаза до 24А)
Описание | Измеритель фликера, колебаний напряжения и гармонических составляющих тока, потребляемого ТС от сети ИФГ 20.1М-3 предназначен для: • измерения кратковременной дозы фликера, Pst; • измерения длительной дозы фликера, Plt; • измерения характеристики относительного изменения напряжения, d(t); • измерения максимального относительного изменения напряжения, dmax; • измерения гармонических составляющих тока, потребляемого ТС от сети электропитания с номерами 140; • измерения тока, потребляемого испытуемым ТС, I(t); • измерения напряжения на входе испытуемого ТС, U(t); • измерения мощности, потребляемой испытуемым ТС, P(t);
Нормативы | ГОСТ 30804.3.2-2013; ГОСТ 30804.3.3-2013; ГОСТ IEC 61000-3-2-2021; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015; ГОСТ 30804.3.11-2013; ГОСТ 30804.3.12-2013; ГОСТ IEC 61000-3-12-2016; ГОСТ Р 51317.4.15-2012
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Выходное напряжение (фазное) | 220(230) В±2%
Выходное напряжение (межфазное) | 380(400)В±2 %
Выходная мощность (в каждой фазе) | не менее 5,2 кВт
Максимальный ток нагрузки (при cos j =1, в каждой фазе) | 24 А
Частота выходного напряжения | 50 Гц±0,2 %
Коэффициент гармоник выходного напряжения в режиме измерения фликера | не более 3 %
Состав гармоник выходного напряжения в режиме измерения гармонических составляющих тока в соответствии с ГОСТ 30804.3.2-2013
Полное выходное сопротивление в режиме измерения фликера | 0,47 Ом ± 10 %
Диапазон изменения входного напряжения | 187¸242 В
Основные технические характеристики измерителя гармонических составляющих тока
Диапазон измерения среднеквадратического значения (СКЗ) выходного тока | 0¸25 А
Измеряемые гармоники тока | 1¸40
Абсолютная погрешность измерения СКЗ выходного тока | не более (0,003´Iизм+10 мА)
Абсолютная погрешность измерения коэффициента гармоник напряжения на входе «Вход АЦП» | не более 0,04%
Основные технические характеристики фликерметра:
Кратковременный интервал наблюдения | 10 мин ±5 %
Длительный интервал наблюдения | 2 ч ±5 %
Диапазон измерения относительного изменения напряжения DU/U | 0¸20 %
Относительная погрешность измерения относительного изменения напряжения DU/U | не более 8 %
Относительная погрешность измерения кратковременной и длительной дозы фликера | не более 5 %
Абсолютная погрешность измерения СКЗ выходного напряжения | не более (0,003´Uизм+10 мВ)
В режиме проверки фликерметра генератор тестовых сигналов вырабатывает сигнал с частотой 50 Гц и среднеквадратическим значением напряжения от 2,5 до 3,5 В, модулированный по амплитуде синусоидальным или прямоугольным напряжением согласно рекомендаций ГОСТ Р 51317.4.15-2012.