## 1-3
Карточка товара ИГА 12.2
Наименование | Испытательный генератор импульсных помех бортовой сети автомобиля ИГА 12.2 в комплекте с емкостными клещами ЕК 0.25
Описание | Испытательный генератор ИГА 12.2 предназначен для обеспечения испытаний технических средств (в дальнейшем – ТС), питающихся от бортовой сети автомобиля 12 В, на устойчивость к нормированным испытательным импульсам согласно ГОСТ 33991-2016, ISO 7637-2:2004 п.5.6, ISO 7637-3:2007 п.4.3 (метод ССС).
Нормативы | ГОСТ 33991-2016 ISO 7637-2:2004 п.5.6 ISO 7637-3:2007
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Рабочее напряжение питания бортовой сети UA, В | 13,5  0,5
Максимальный ток бортовой сети, А | 10
Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более | 300
габаритные размеры, мм, | 620520340
Масса, кг, не более | 50
срок службы, лет | 10
Технические характеристики генератора при испытаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в цепях питания приведены в таблице
Наименование | Значение при испытсаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в цепях питания | Значение при испытсаниях ТС на устойчивость к импульсным помехам в контрольных и сигнальных цепях
Параметры испытательного импульса 1
Пиковые значения напряжения Us, В | (-25, -50, -75, -100) +0/-10 % | (-10, -15, -23, -30) +0/-10 %
Выходное сопротивление, Ом | 10 ± 20 % | 10 ± 20 %
Длительность интервала td, мс | 2 ± 20 % | 2 ± 20 %
Длительность интервала tr, мкс | 1 +0/-0,5 | 1 +0/-0,5
Длительность интервала t1, с | от 0,5 до 5 | от 0,5 до 5
Длительность интервала t2, мс | 200 ± 20 %
Длительность интервала t3, мкс, менее | 100
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000
Параметры испытательного импульса 2a
Пиковые значения напряжения Us, В | (+37, +50) +10/-0 % | (+8, +15, +23, +30) +10/-0 % (-8, -15, -23, -30) +0/-10 %
Выходное сопротивление, Ом | 2 ± 20 % | 2 ± 20 %
Длительность интервала td, мкс | 50 ± 20 % | 50 ± 20 %
Длительность интервала tr, мкс | 1 +0/-0,5 | 1 +0/-0,5
Длительность интервала t1, с | от 0,2 до 5 | от 0,5 до 5
Количество подаваемых импульсов | 5000 | 5000
Параметры испытательного импульса 2b
Пиковые значения напряжения Us, В | 10 +10/-0 % | -
Выходное сопротивление, Ом, не более | 0.05 | -
Длительность интервала td, с | От 0,2 до 2 | -
Длительность интервала t12, мс | 1 ± 0,5 | -
Длительность интервала tr, мс | 1 ± 0,5 | -
Длительность интервала t6, мс | 1 ± 0,5 | -
Количество подаваемых импульсов | 10 | -
Параметры испытательного импульса 3a
Пиковые значения напряжения Us, В | (-25, -50, -112, -150) +0/‑10 % | (-10, -20, -40, -60) +0/‑10 %
Выходное сопротивление, Ом | 50 ± 20 % | 50 ± 20 %
Длительность интервала td, нс | 100 +100/-0 | 100 +100/-0
Длительность интервала tr, нс | 5 ± 1,5 | 5 ± 1,5
Длительность интервала t1, мкс | 100 ± 20 % | 100 ± 20 %
Длительность интервала t4, мс | 10 ± 10 % | 10 ± 10 %
Длительность интервала t5, мс | 90 ± 10 % | 90 ± 10 %
Количество подаваемых импульсов | 36000 (1 ч.) | 36000 (1 ч.)
Параметры испытательного импульса 3b
Пиковые значения напряжения Us, В | (+25, +50, +75, +100) +10/‑0 % | (-10, -20, -40, -60) +0/‑10 %
Выходное сопротивление, Ом | 50 ± 20 % | 50 ± 20 %
Длительность интервала td, нс | 100 +100/-0 | 100 +100/-0
Длительность интервала tr, нс | 5 ± 1,5 | 5 ± 1,5
Длительность интервала t1, мкс | 100 ± 20 % | 100 ± 20 %
Длительность интервала t4, мс | 10 ± 10 % | 10 ± 10 %
Длительность интервала t5, мс | 90 ± 10 % | 90 ± 10 %
Количество подаваемых импульсов | 36000 (1 ч.) | 36000 (1 ч.)
Параметры испытательного импульса 4
Испытательное напряжение питания UB, В | 12 ± 0,2 | -
Пиковые значения напряжения Us, В | (-4, -5, -6, -7) +0/-10 % | -
Значения напряжения Ua, В | от -2,5 до +6 (значение зависит от пикового значения напряжения Us) | -
Выходное сопротивление, Ом, не более | 0.02 | -
Длительность интервала t7, мс | от 15 до 40 | -
Длительность интервала t8, мс, менее | 50 | -
Длительность интервала t9, с | от 0,5 до 20 | -
Длительность интервала t10, мс | 5 ± 20 % | -
Длительность интервала t11, мс | от 5 до 100 | -
Период подачи импульсов, мин. | 1 | -
Количество подаваемых импульсов | от 1 до 10 | -
Параметры испытательного импульса 5
Пиковые значения напряжения Us, В | (+26,5, +46,5, +65, +87) +10/‑0 % | -
Выходное сопротивление, Ом | (0,5, 1, 2, 4) ± 20 % (Значение зависит от пикового значения напряжения Us) | -
Длительность интервала td, мс | (от 40 до 400) ± 20 % | -
Длительность интервала tr, мс | (от 5 до 10) ± 20 % | -
Период подачи импульсов, мин. | 1 | -
Количество подаваемых импульсов | от 1 до 10 | -