## 1-2
Карточка товара ИГЭ 25.1А
Наименование | Испытательный генератор электростатических разрядов ИГЭ 25.1А
Описание | Испытательный генератор ИГЭ 25.1А предназначен для создания нормированных испытательных импульсов при проведении испытаний электротехнических, радиоэлектронных и электронных изделий, оборудования и аппаратуры (далее в тексте - ТС), которые могут подвергаться воздействию электростатических разрядов.
Нормативы | ГОСТ 30804.4.2-2013 IEC 6100-4-2:2008
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Зарядное сопротивление Rз, МОм, не менее | 50
Режим работы (частота разрядов), Гц | 1
Время удержания, с, не менее | 5
Полярность выходного напряжения | положительная и отрицательная
Время непрерывной работы от аккумулятора, час, не менее | 1
Габаритные размеры: генератора, мм блока питания*, мм | 300х230х100 75х75х50
Масса генератора, кг, не более | 1.5
Потребляемая мощность при заряде батарей, Вт, не более | 18
Срок службы, лет | 10
*Размеры блока питания могут отличаться от указанных размеров.
Технические характеристики генератора с разрядным блоком*
Ёмкость накопительного конденсатора С, пФ | 250 ± 10 %
Сопротивление разрядного резистора R, Ом | 500 ± 10 %
Номинальное выходное (испытательное) напряжение, кВ | (2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25) ± 10 %
*Параметры разрядной цепи и количество разрядных блоков определяются требованиями Заказчика.