## 1-2
Карточка товара ИГИ 1.2
Наименова ние | Испытательный генератор импульсного магнитного поля ИГИ 1.2 в комплекте с индукционной катушкой ИК 1.1
Описание | Испытательный генератор ИГИ 1.2 предназначен для создания нормированного импульсного магнитного поля (с индукционной катушкой ИК 1.1) и токов микросекундных импульсных помех в цепях защитного и сигнального заземления, при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем «ТС»), которые могут подвергаться воздействию помех по ГОСТ IEC 61000-4-9-2013, ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 32137-2013, ГОСТ 50746-2013.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-9-2013 ГОСТ Р 50649-94 ГОСТ 32137-2013 ГОСТ 50746-2013
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
В режиме по ГОСТ Р 50649-94, ГОСТ 32137-2013 п.4.2.1.7 (с индукционной катушкой ИК 1.1)
Напряжённость поля (пиковое значение), А/м | 100, 300, 600, 1000
Длительность фронта импульса тока (по уровням 0,1-0,9), мкс | 6,4 ± 30 %
Длительность импульса тока (по уровню 0,5), мкс | 16 ± 30 %
Полярность импульса тока | положительная и отрицательная
Период повторения импульсов тока, с | 20
Сдвиг импульсов по фазе относительно напряжения сети (с шагом 10°), ° | от 0 до 350
В режиме по ГОСТ 32137-2013 п.4.2.1.14, ГОСТ 50746-2013 п.4.2.18
Амплитуда импульсов тока, А | 50, 100, 150, 200 ± 20%
Длительность фронта импульса тока (по уровням 0,1-0,9), мкс | 4 ± 30 %
Длительность импульса тока (по уровню 0,5), мкс | 300 ± 20 %
Полярность импульса тока | положительная и отрицательная
Период повторения импульсов тока, с | 60
Сдвиг импульсов по фазе относительно напряжения сети (с шагом 10°), ° | от 0 до 350
Эффективное внутреннее сопротивление, Ом | 2 ± 30%
Потребляемая мощность, Вт, не более | 30
Время непрерывной работы генератора, ч, не менее | 4
Габаритные размеры, мм, не более | 540´520´210
Масса генератора, кг, не более | 20
Срок службы, лет | 10
Технические характеристики индукционной катушки ИК 1.1 приведены в таблице
Наименование | Значение
Число витков | 3
Коэффициент катушки (отношение напряжённости поля в центре катушки к току через неё), м-1 | 2,65 ± 1 %
Рабочий объём, м | 0,6´0,6´0,5
Масса катушки, кг, не более | 50
Срок службы, лет | 10