## 1-2
Карточка товара
Наименование | Испытательный генератор одиночных импульсов напряжения ИГМ 05.1
Описание | Испытательный генератор ИГМ 05.1 предназначен для создания нормированных одиночных импульсов напряжения" "(ОИН), подаваемых на внешние выводы микросхем для моделирования электрических" "импульсов, наводимых на выводах и контактах в результате действия электромагнитных" "импульсов (ЭМИ) по ОСТ 11 073.013-2008 ч.10 (метод 1000-13)
Нормативы | ОСТ 11 073.013-2008 ч.10 (метод 1000-13)
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Импульсное выходное напряжение холостого хода, В | 5 ÷ 500  20%
Длительность импульса напряжения по уровню 0.5, мкс: | 0.1, 1.0, 10.0  20%
Длительность переднего фронта импульса напряжения по уровню 0.1 ÷ 0.9, нс: при длительности импульса 0.1 мкс при длительности импульса 1.0 мкс при длительности импульса 10.0 мкс | не более 5 не более 50 не более 500
Максимальный импульсный ток, А | не менее 10
Выходное сопротивление генератора, Ом | 50 – 40%
Шаг установки амплитуды импульса напряжения, В от 5 В до 10 В от 10 В до 500 В | 0.5 1
Форма выходного импульса | биэкспоненциальная
Полярность импульсов | положительная, отрицательная
Режим запуска импульса | Однократный
0.1 Гц, 0.2 Гц
Время непрерывной работы | Не менее 4 часов
Потребляемая мощность, Вт | Не более 50
Масса, кг | не более 15
Срок службы | 10 лет