## 1-2
Карточка товара
Наименование | Испытательный генератор одиночных импульсов напряжения ИГМ 5.1
Описание | Предназначен для создания нормированных одиночных импульсов напряжения (ОИН), подаваемых на внешние выводы микросхем • импульсное выходное напряжение 50 – 5000 В • импульсный ток не менее 100 А • длительности импульса напряжения, мкс: 0,1; 1,0; 10 мкс выходное сопротивление 50 Ом
Нормативы | ОСТ 11 073.013-2008 ч.10 (метод 1000-13)
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Импульсное выходное напряжение холостого хода, В | 5÷5000 20%
Длительность импульса напряжения по уровню 0.5, мкс: | 0.1, 1.0, 10.0  20%
Длительность переднего фронта импульса напряжения по уровню 0.1 ÷ 0.9, нс: при длительности импульса 0.1 мкс при длительности импульса 1.0 мкс при длительности импульса 10.0 мкс | не более 5 не более 50 не более 500
Максимальный импульсный ток, А | не менее 100
Выходное сопротивление генератора, Ом | 50 – 40%
Шаг установки амплитуды импульса напряжения, В от 50 В до 100 В от 100 В до 500 В от 500 до 1000 В от 1000 до 5000В | 5 10 50 100
Форма выходного импульса | двухэкспоненциальная
Полярность импульсов | положительная, отрицательная
Режим запуска импульса | Однократный
0.1 Гц, 0.2 Гц
Время непрерывной работы | Не менее 4 часов
Потребляемая мощность, Вт | Не более 50
Габаритные размеры | 620520300
Масса, кг | не более 25
Срок службы | 10 лет
Для мобильной версии
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Импульсное выходное напряжение холостого хода, В | 550÷ 5000÷ 5000 20% 20%
Длительность импульса напряжения по уровню 0.5, мкс: | 0.1, 1.0, 10.0  20%
Длительность переднего фронта импульса напряжения по уровню 0.1 ÷ 0.9, нс: при длительности импульса 0.1 мкс при длительности импульса 1.0 мкс при длительности импульса 10.0 мкс | не более 5 не более 50 не более 500