## 1-1
Карточка товара
Наименование | Испытательный генератор импульсов высокого напряжения ИГМ 8.1
Описание | Испытательный генератор ИГМ 8.1 предназначен для создания нормированных импульсов высокого напряжения при проведении испытаний электрической прочности изоляции по ГОСТ 31818.11-2012 п. 7.3.2.
Нормативы | ГОСТ 31818.11-2012 п. 7.3.2.
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Амплитуда импульсов испытательного напряжения, кВ | 1 ÷ 8 +0-10%
Форма импульса напряжения 1,2/50 мкс | согласно IEC 60060-1
Время нарастания напряжения, мкс: | 1.2 ± 30%
Время спада напряжения, мкс: | 50 ± 20%
Импеданс источника, Ом | 500 ± 50
Энергия источника для испытательного напряжения 6 кВ, Дж | 0.5 ± 0.05
Шаг установки амплитуды импульса напряжения, кВ | 0.5
Интервал между импульсами напряжения, кратно 1 секунде, с | 1960-01-01
Количество импульсов | 1999-01-01
Полярность импульсов | положительная, отрицательная
Режим запуска импульса | однократный, по заданной программе
Потребляемая мощность | не более 100
Масса, кг | не более 10
Срок службы | 10 лет