## 1-2
Карточка товара ИГН 4.1М
Наименование | Испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М в комплекте с емкостными клещами ЕК 4
Описание | Испытательный генератор ИГН 4.1М предназначен для создания нормированных пачек наносекундных импульсных помех (НИП) в сети электропитания и сигнальных цепях при проведении испытаний технических средств (ТС), которые могут подвергаться воздействию НИП по ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2012), ГОСТ IEC 61000-4-4-2016.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Установленное значение амплитуды (режим холостого хода), кВ | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | Допустимое
отклонение
При работе на нагрузку 1000 Ом
Пиковое значение напряжения, кВ | 0.24 | 0.48 | 0.95 | 1.9 | 3.8 | ± 20 %
Время нарастания импульса tr, нс | 5 |  |  |  |  | ± 1,5
Длительность импульса td, нс | 50 |  |  |  |  | от минус 15 до плюс 100
При работе на нагрузку 50 Ом
Пиковое значение напряжения, кВ | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | ± 10 %
Время нарастания импульса tr, нс | 5 |  |  |  |  | ± 1,5
Длительность импульса td, нс | 50 |  |  |  |  | ± 15
Длительность пачек импульсов при частоте 5 кГц, мс | 15 |  |  |  |  | ± 3
Длительность пачек импульсов при частоте 100 кГц, мс | 0.75 |  |  |  |  | ± 0,15
Период следования пачек, мс | 300 |  |  |  |  | ± 60
Частота повторения импульсов в пачке, кГц | 5 |  |  |  |  | ± 20 %
| 100 |  |  |  |  | ± 20 %
Подтверждаемые характеристики встроенного УСР
| Установленное значение |  | Допустимое отклонение
Пиковое значение напряжения на нагрузку 50 Ом, кВ | 2 |  | ± 0,2
Время нарастания импульса tr, нс | 5.5 |  | ± 1,5
Длительность импульса td, нс | 45 |  | ± 15
Подтверждаемые характеристики ЕК4
| Установленное значение |  | Допустимое отклонение
Пиковое значение напряжения на нагрузку 50 Ом, кВ | 1 |  | ± 0,2
Время нарастания импульса tr, нс | 5 |  | ± 1,5
Длительность импульса td, нс | 50 |  | ± 15