## 1-1
Карточка товара
Наименование | Испытательный генератор колебательных затухающих помех
ИГС 1.3 (со встроенным устройством связи-развязки)
Описание | Испытательный генератор ИГС 1.3 предназначен для медленной колебательной затухающей волны (далее по тексту - волны) в цепях электропитания и передачи данных, при проведении испытаний технических средств (далее по тексту - ТС), которые могут подвергаться воздействию по ГОСТ IEC 61000-4-18-2016 (п.6.1.1)
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-18-2016
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Амплитуда напряжения при холостом ходе (Uмакс) | (0.25; 0.5; 1; 2; 2.5) кВ  10%
Амплитуда тока короткого замыкания | (1.25; 2.5; 5; 10; 12.5) А  10%
Длительность фронта первого пика напряжения | 75 нс  20%
Частота колебаний | 100 кГц; 1МГц  10%
Частота повторения помех (в зависимости от частоты колебаний) | 40; 400 Гц  10%
Затухание (отношение Uмакс пика 5 к пику 1) | более 0.5
Затухание (отношение Uмакс пика 10 к пику 1) | менее 0.5
Выходное сопротивление | 200 Ом  20%
Полярность первого полупериода волны | положительная и отрицательная
Длительность пачки КЗП | 2 – 10с
Период повторения пачек КЗП | 4 – 20с
Количество пачек КЗП в цикле | 1 – 10
Максимальный ток, потребляемый испытуемыми ТС от сети 220В; 50Гц | не более 10 А
Габаритные размеры | не более 520 х 500 х 210 мм
Масса | не более 20 кг