## 1-2
Карточка товара ИГС 1.2
Наименование | Испытательный генератор затухающего колебательного магнитного поля ИГС 1.2 в комплекте с индукционной катушкой ИК 2.1
Описание | Испытательный генератор ИГС 1.2 предназначен для создания нормированного затухающего колебательного магнитного поля (ЗКМП), при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем ТС), которые могут подвергаться воздействию ЗКМП по ГОСТ IEC 61000 4 10 2014 и ГОСТ Р 50652-94.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000 4 10 2014 ГОСТ Р 50652-94
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
напряжённость магнитного поля (пиковое значение), А/м | 10, 30, 100
амплитуда тока в катушке, А | (11,5, 34,5, 115) 350  20 %
частота колебаний | (100 кГц; 1 МГц)  10%
частота повторения (в зависимости от частоты колебаний) | (40; 400) Гц  10%
степень затухания после 3-6 периодов | 50 %
длительность пачки, с | от 2 до 10
период повторения пачек, с | от 3 до 20
количество пачек в цикле | от 1 до 20
потребляемая мощность, Вт, не более | 30
габаритные размеры, мм, не более | 520500170
масса, кг, не более | 15
срок службы, лет | 10
Технические характеристики индукционной катушки ИК 2.1
Наименование | Значение
Число витков | 1
Коэффициент катушки (отношение напряжённости поля в центре катушки к току через неё), м-1 | 0,87  1 %
Рабочий объём, м | 0,60,60,5
Масса катушки, кг, не более | 50
Срок службы, лет | 10
Электропитание генератора должно производится от сети однофазного переменного тока с частотой 50  0,4 Гц, номинальным напряжением 220 В  10%.