## 1-2
Карточка товара ИГВ 16.3
Наименование | Испытательный генератор кондуктивных помех в полосе частот от 0 до 150 кГц ИГВ 16.1 (со встроенным устройством связи-развязки)
Описание | Испытательный генератор ИГВ 16.1 предназначен для создания нормированных кондуктивных помех, представляющих собой общие несимметричные напряжения в полосе частот от 0 до 150 кГц при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем «ТС) по ГОСТ Р 51317.4.16 2000, МЭК 61000-4-16-98
Нормативы | ГОСТ Р 51317.4.16 2000 МЭК 61000-4-16-98
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Выходное напряжение при холостом ходе для длительных помех постоянного тока и на частоте 50 Гц, В | (1; 3; 10; 30) ± 30 %
Выходное напряжение при холостом ходе для кратковременных помех постоянного тока и на частоте 50 Гц, В | (3; 10; 30; 100) ± 30 %
Длительность фронта и спада выходного напряжения при включении и выключении (по уровням 0,1-0,9), мкс | от 1 до 5
Полярность постоянного напряжения помех | положительная и отрицательная
Уровень пульсаций в режиме постоянного напряжения, %, не более | 5
Выходное напряжение при холостом ходе в полосе частот от 15 Гц до 150 кГц, В | от 0,1 до 30*
Погрешность установки выходного напряжения при холостом ходе в полосе частот 15 Гц - 150 кГц, %, не более | 10
Коэффициент нелинейных искажений в режиме 15 Гц - 150 кГц, %, не более | 1
Выходное сопротивление, Ом | 50 ± 5
Максимальное симметричное переменное напряжение в линии связи, В, не более | 50
Максимальное симметричное постоянное напряжение в линии связи, В, не более | 400
Максимальный ток линии связи, А, не более | 1
Потребляемая мощность, Вт, не более | 250
Габаритные размеры, мм, не более | 520´520´169
Масса, кг, не более | 20
Срок службы, лет | 10
* Примечание: выходное напряжение устанавливается автоматически в зависимости от выбранной степени жёсткости испытаний и частоты выходного сигнала.