## 1-2
Карточка товара УСРН 20.1
Наименование | Устройство связи-развязки УСРМ 20.1
Описание | УСРМ 20. 1 предназначено для ввода микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) в цепи электропитания однофазного переменного или постоянного тока от испытательного генератора ИГМ 4.1 в соответствии с ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, ГОСТ Р 51317.4.5-99..
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99
Нормативы | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
номинальное напряжение питания испытуемого ТС: - переменное однофазное, частотой 50 Гц (действующее значение), В - постоянное напряжение, В | от 0 до 250 от 0 до 300
максимальный потребляемый ток испытуемого ТС подключаемого к УСР, А | 20
максимальная амплитуда вводимых импульсных помех, кВ, не более | 4.4
индуктивность дросселей развязки, мГн, не более | 1.5
емкость конденсатора связи, мкФ | 18 ± 2
сопротивление резистора связи, Ом | 10 ± 1
уровень напряжения помехи на сетевых входах УСР для цепей подвергаемых воздействию, относительно максимальной амплитуды применяемых испытательных импульсов, %, не более | 15
уровень напряжения перекрестной помехи на сетевых входах УСР для цепей не подвергаемых воздействию, относительно максимальной амплитуды применяемых испытательных импульсов, %, не более | 15
габаритные размеры, мм, не более | 610 х 520 х 180
масса, кг, не более | 15
срок службы, лет | 10