## 1-2
Карточка товара УСРМ 25.3
Наименование | Устройство связи-развязки УСРМ 25.3
Описание | УСР предназначено для ввода микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) в цепи электропитания трёхфазного переменного тока от испытательного генератора микросекундных импульсных помех ИГМ 4.1 в соответствии с ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
Полное сопротивление связи
| 18 мкФ, («провод-провод») | 9 мкФ + 10 Ом, («провод-земля»)
Номинальное напряжение питания испытуемого технического средства (ИТС):
- переменное фазное, частотой 50 Гц (действующее значение), В | от 0 до 250
- линейное напряжение, В | от 0 до 400
- постоянное напряжение, В | от 0 до 300
Максимальный потребляемый ток ИТС, подключаемого к УСР в каждой фазе, А | 25
Максимальная амплитуда вводимых импульсных помех, кВ, не более | 4.4
Пиковое напряжение на выходе УСР в режиме холостого хода (Uвых), кВ | 4,0 ± 0,4
Длительность фронта напряжения (при пиковом напряжении Uос генератора 4,0 кВ, ± 10%), (Tdu), мкс | 1,20 ± 0,36
Длительность импульса напряжения (при пиковом напряжении Uос генератора 4,0 кВ, ± 10%), (Tdu), мкс
Длительность фронта тока (при пиковом напряжении Uос генератора 4,0 кВ, ± 10%), (Tf i) , мкс | 8,0 ± 1,6 | 2,50 ± 0,75
Длительность импульса тока (при пиковом напряжении Uос генератора 4,0 кВ, ± 10%), (Tdi), мкс | 20,0 ± 4,0 | 25,0 ± 7,5
Пиковый ток (Iвых) в режиме К.З. на выходе УСР (при пиковом напряжении Uос генератора 0,5 кВ, ± 10%), А | 250 ± 25 | 41,70 ± 4,17
Пиковый ток (Iвых) в режиме К.З. на выходе УСР (при пиковом напряжении Uос генератора 1,0 кВ, ± 10%), А | 500 ± 50 | 83,30 ± 8,33
Пиковый ток (Iвых) в режиме К.З. на выходе УСР (при пиковом напряжении Uос генератора 2,0 кВ, ± 10%), А | 1000 ± 100 | 166,70 ± 16,67
Пиковый ток (Iвых) в режиме К.З. на выходе УСР (при пиковом напряжении Uос генератора 4,0 кВ, ± 10%), А | 2000 ± 200 | 333,30 ± 33,33
Остаточное импульсное напряжение, измеренное между испытуемыми линиями и землей на входе УСР без подключения ИТС и питающей сети, В, не более | 2•Uсети или 0,15•Uвх. имп.
Нежелательное импульсное напряжение, измеренное между линиями, не подверженными испытаниям, и землей на выходе УСР без подключения ИТС и питающей сети, В, не более | 0,15•Uвх. имп.
индуктивность дросселей развязки, мГн, не более | 1.5
емкость конденсатора связи, мкФ | 18 ± 2
сопротивление резистора связи, Ом | 10 ± 1
габаритные размеры, мм, не более | 610 х 520 х 220
масса, кг, не более | 30
срок службы, лет | 10