## 1-1
Карточка товара УСРМС 8.1
Наименование | Устройство связи-развязки УСРМС 8.1
Описание | УСР предназначено для ввода микросекундных импульсных помех большой энергии (МИП) в неэкранированные симметричные соединительные линии (линии связи) при проведении испытаний технических средств (в дальнейшем «ТС»), которые могут подвергаться воздействию МИП по ГОСТ IEC 61000-4-5-2017, ГОСТ Р 51317.4.5-99.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-5-2017 ГОСТ Р 51317.4.5-99.
Гарантия | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
максимальная амплитуда вводимых импульсных помех, кВ, не более | 4,4
максимальный ток в линиях (действующее значение), А | 2
количество одновременно испытываемых линий | от 1 до 4
напряжение сигнала в линиях (амплитудное значение), В, не более | 60
индуктивность дросселей в цепи развязки, мГн | 20  2
активное сопротивление дросселей в цепи развязки, Ом, не более | 4
габаритные размеры, мм, не более | 520 х 480 х 160
масса, кг, не более | 25
срок службы, лет | 10