## 1-2
Карточка товара УСРН 20.1
Наименование | Устройство связи-развязки УСРН 25.3
Описание | УСРН 25.3 предназначено для ввода наносекундных импульсных помех в цепи электропитания постоянного и трехфазного переменного тока в соответствии с ГОСТ IEC 61000-4-4-2016, ГОСТ 30804.4.4-2013.
Нормативы | ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 ГОСТ 30804.4.4-2013
Нормативы | 24 месяца
Технические характеристики
Характеристики генератора, подтверждаемые в ходе аттестации
Наименование | Значение
номинальное напряжение питания испытуемого ТС: - переменное фазное, частотой 50 Гц (действующее значение), В - линейное напряжение, В - постоянное напряжение, В | от 0 до 250 от 0 до 400 от 0 до 300
максимальный потребляемый ток испытуемого ТС подключаемого к УСР в каждой фазе, А | 25
максимальная амплитуда вводимых импульсных помех, кВ, не более | 4.4
пиковое значение напряжения на нагрузке 50 Ом, кВ | 2,0 ± 0,2
длительность фронта импульса по уровням (0,1-0,9), нс | 5,5 ± 1,5
длительность импульса по уровню 0,5, нс | 45 ± 15
режим связи | общий
индуктивность дросселей развязки, мГн, не менее | 100
емкость конденсаторов связи, нФ | 33,0 ± 3,3
сопротивление резистора связи, Ом | 10 ± 1
габаритные размеры, мм, не более | 520 х 440 х 169